**1号楼及5号楼**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 1号办公楼109办公室 |  |  |
| 1 | 外窗台刷防水胶 | 项 | 1 |
| 2 | 室内墙面铲除并修补 | m2 | 5 |
| 3 | 空调接水管 | m | 1 |
| 二 | 5号楼派出所电梯井 |  |  |
| 1 | 电梯井屋面做SBS卷材防水 | m2 | 5 |
| 2 | 裂缝处用不锈钢板线条做直角 | m | 40 |
| 3 | 不锈钢板外做防水 | m | 40 |
| 4 | 人工安装不锈钢板线条 | 工日 | 1 |
| 5 | 8T汽车吊 | 台班 | 1 |