报价单

投标人全称(加盖公章)：

项目名称：原料药平台地下管道维修项目

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 控制价（总价） | 报价（总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防管道拆除 | 1.拆除室内外钢丝网骨架复合管公称直径200mm以内 2.拆除室内外钢丝网骨架复合管公称直径100mm以内 | m | 1.6 | 154.38 |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑一、二类土 深度2m以内(挖湿土) | m3 | 6 | 567.60 |  |
| 3 | 回填方 | 人工槽、坑填土夯实 | m3 | 5.5 | 427.19 |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.集中堆放 2.自卸汽车运土运距≤10km(反铲挖掘机装车) | m3 | 0.5 | 13.61 |  |
| 5 | 复合管DN100 | 1.介质:消火栓给水 2.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100-1.6Mpa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 | m | 0.8 | 763.55 |  |
| 6 | 复合管DN200 | 1.介质:消火栓给水 2.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN200-1.6Mpa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压 | m | 0.8 | 1424.97 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 3351 |  |

注：

- 以上报价9%增值税专用发票税额；

- 本报价需根据现场实际情况报价，所有报价均不得超过控制价；

- 报价包含税金及其业务过程中发生的所有费用，甲方不再额外承担其他费用；

- 本项目为最低价中标。

年    月    日