- 新滨江2号楼204室吊顶及墙面出新清单

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除原墙油漆 | m2 | 8 | 10 | 80 |
| 2 | 墙面刷乳胶漆2遍 | m2 | 106.4 | 30 | 3192 |
| 3 | 铝板集成吊顶600*600 | m2 | 36.5 | 115 | 4197.5 |
| 4 | 更换LDE方形灯 | 盏 | 6 | 120 | 720 |
| 5 | 更换插座及开关 | 个 | 8 | 30 | 240 |
| 6 | 人工清理垃圾清运 | 项 | 1 | 100 | 100 |
|  | 小计 |  |  |  | 8529.5 |
|  | 税金9% |  |  |  | 767.66 |
|  | 合计 |  |  |  | 9297.16 |

大写：玖仟贰佰玖拾柒元壹角陆分