报价单

投标人全称(加盖公章)：

项目名称：新滨江公司高新区3号楼3B配电房维修项目

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 控制价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SHTW-2000/1600/4P断路器1台及2台断路器保护锁 | 18500 |  |
| 2 | 柜机空调（5P）（格力、美的、海尔等同档次品牌） | 10000 |  |
| 3 | 直流接触器、电池组 | 9000 |  |
|  | 合计 | 37500 |  |

注：

- 以上报价9%增值税专用发票税额；

- 本报价需根据现场实际情况报价，所有报价均不得超过控制价；

- 报价包含税金及其业务过程中发生的所有费用，甲方不再额外承担其他费用；

- 本项目为最低价中标。

年    月    日