报价单

投标人全称(加盖公章)：

项目名称：原料药外墙落水管、伸缩缝及路灯杆维修项目

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 |  |  | 工程量 | 控制价（总价） | 报价（总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落水管跟换 | 落水管更换（pvc-U排水管DN110*3.2） | m |  |  | 60 | 1980.00 |  |
| 2 | 落水斗更换 | 落水漏斗更换（pvc-U排水漏斗） | 个 |  |  | 8 | 272.00 |  |
| 3 | 落水管接头 | pvc落水管接头更换110mm |  | 个 |  | 8 | 240.00 |  |
| 4 | 伸缩缝拆除安装（304不锈钢材质） | 外墙立面/屋面/伸缩缝拆除安装（304不锈钢材质） | m |  |  | 4 | 720.00 |  |
| 5 | 路灯安装 | 路灯安装（含砼基础及辅材） | 个 |  |  | 1 | 3500.00 |  |
| 6 | 吊车 | 25吨吊车 | 台班 |  |  | 2 | 2600.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 9312.00 |  |

注：

- 以上报价9%增值税专用发票税额；

- 本报价需根据现场实际情况报价，所有报价均不得超过控制价；

- 报价包含税金及其业务过程中发生的所有费用，甲方不再额外承担其他费用；

- 本项目为最低价中标。

年    月    日